## 監控項目_2018 (hidden)
|  | 監控項目 | Server check標準get | 技術&可行性 | 異常處理方法 | 技術&可行性 | OA |  | SFCS |  | TE |  | 自動化
ON | [6 empty] | 必要性 | PIC | 必要性 | PIC | 必要性 | PIC | 必要性 | PIC
1 | Info | 財編 | / | / | / | / | Y | Sam | Y | Sam | Y | Caitlin | N | Johnson
2 |  | IP信息 | [10 empty] | Y
3 |  | 電腦名稱（網域+財編）
4 |  | 內存大小
5 |  | OS名稱
6 |  | OS版本
7 |  | CPU型號
8 |  | Mac adress
9 |  | Install Time
10 |  | 網卡型號
11 |  | 位置信息 |  |  |  |  | N
12 |  | 當前登錄帳號 |  |  |  |  | Y
12 |  | 掛賬人信息 | [10 empty] | N
13 | Security | 系統安裝軟件List | Sys Pass | 不可行，需人為維護搜索的關鍵字 | Sys自 動處理異常 | 不可行，目的可能只是做查詢統計，不需要做刪除處理 | Y | Sam | Y | Sam | Y | Caitlin | Y | Johnson
14 |  | 工作管理內的進程List
14 |  | AdministratorAuthority | View抓取 | OA可行 |  | OA不可行，涉及到權限問題 |  |  | N
15 |  | Officescan服務狀態 | Sys Pass | 可行 |  | 目前服務狀態已有強制自啟動的功能，如果有特殊情況的可通過重啟的方式嘗試開啟 |  |  | Y
16
17 |  | U盤權限 | View抓取 | OA可行，SFCS不可行，沒有相關白名單（常規都已屏蔽U盤權限） |  | OA不可行，涉及到權限問題；SFCS不可行，沒有相關白名單 |  |  |  |  | N
18 |  | 防病毒碼 | 共享文件get | 可行 |  | 不可行，涉及到權限問題 |  |  |  |  | Y
19 |  | 特定補丁 | Sys Pass | 需根據實際開發的環境確認抓取的方法 |  | 不可行，涉及到權限問題
20 |  | 系統激活正版 |  | / |  | / | N |  | N |  |  |  | N
21 | Physical | HDD健康度 | One time effort 手動maintain | / | Sys自動處理異常 | SFCS不可行，需確認實際電腦狀態 | N | Sam | Y | Sam |  | Caitlin |  | Johnson
22 |  | HDD空間使用率 |  |  |  | 建議人為確認，因為目前談及的清理系統垃圾以及重啟電腦的方法的實用性還不確定 | N |  | Y
23 |  | CPU Usage |  |  |  |  | N |  | Y
24 |  | 內存的使用率 |  |  |  |  | N |  | Y
25 |  | 溫度 |  |  |  |  | N |  | Y
26 |  | UPTIME |  |  |  | / | N |  | Y
27 |  | 電腦剩餘電量 |  |  |  | SFCS不可行，需查看實際通電情況 | N |  | Y
28 | Sync | 時間同步 | Server Pass 時間 |  | Sys自動處理異常 |  | N | / | N | Sam | Y | Caitlin | N | Johnson
29 |  | 文件同步 | Sys/存儲路徑pass文件 | [7 empty] | Y

## 監控項目_2019
| 監控項目 | DELL | HP G9 | HP G7 | SSD | DL160 | RHEL | Ubuntu | 技術&可行性 | 圖形 | 觸發 | 通知 | 自動異常處理 | Remark
General | 財編 | V | V | V | V | V | V | V | 系統讀值/Sender/trapper | / | / | /
| 電腦名稱（網域+財編） | V | V | V | V | V | V | V | agentd | / | / | /
| 別名（用途等） | V | V | V | V | V | V | V | agentd | / | V | V
| 位置信息 | V | V | V | V | V | V | V | 系統讀值/Sender/trapper | / | / | /
| OS名稱 | V | V | V | V | V | V | V | 系統讀值/Sender/trapper | / | / | /
| OS版本（版本号/架构/语言等） | V | V | V | V | V | V | V | 系統讀值/Sender/trapper | / | / | /
| CPU（name/ QTY/ Cores） | V | V | V | V | V | V | V | 系統讀值/Sender/trapper（Python） | / | / | /
| 內存大小 | V | V | V | V | V | V | V | agentd | / | / | /
| 硬件厂商 | V | V | V | V | V | V | NA | 系統讀值/Sender/trapper | / | / | /
| 硬件型号 | V | V | V | V | V | V | NA | 系統讀值/Sender/trapper | / | / | /
| 網卡型號 | V | V | V | V | V | V | V | 自定義key | / | / | /
| Mac adress | V | V | V | V | V | V | V | 自定義key | / | / | /
System | Install Time | V | V | V | V | V | V | V | 系統讀值/Sender/trapper | / | / | / |  | 注意時間格式
| UPTIME | V | V | V | V | V | V | V | agentd | / | V | V
| CPU Usage | V | V | V | V | V | V | V | agentd | V | V | V |  | 高于60%异常
| 內存的使用率 | V | V | V | V | V | V | V | agentd | V | V | V |  | 小于2G异常
| HDD空間使用率 | V | V | V | V | V | V | V | agentd/ 自動觸發 | V | V | V |  | 低于10%异常
| IP信息 | V | V | V | V | V | V | V | 自定義key | / | / | /
| 網絡聯通 | V | V | V | V | V | V | V | agentd/ 鏈接Template App Zabbix Agent模塊 | 布爾值 | V | V |  | 5分钟连接不到agentd异常
| 時間同步 | V | V | V | V | V | V | V | 系統讀值/Sender/trapper | 布爾值 | V | V
Security | 系統安裝軟件List | V | V | V | V | V | NA | NA | 系統讀值/Sender/trapper | / | / | /
| 工作管理內的進程List | V | V | V | V | V | NA | NA | 系統讀值/Sender/trapper | / | / | /
| 补丁安装list | V | V | V | V | V | NA | NA | 系統讀值/Sender/trapper | / | / | /
| Officescan服務狀態 | V | V | V | V | NA | NA | NA | agentd | / | V | V
| 防病毒碼 | V | V | V | V | NA | NA | NA | 自定義key | / | V | V
| 系統激活正版 | V | V | V | V | V | NA | NA | 系統讀值/Sender/trapper | 布爾值 | V |  |  | 1. support server系統激活 2. supoort Win7和Win10 3. support新版本officescan 4. 提升安全性
Hardware | 溫度 | V | V | V | V | V | V | NA | HP: 透过snmp读取各个硬件状态 Dell: 透過omreport指令檢查硬體狀態，並創建自定義key | V | V | V |  | 最後一位0改爲1
| CMOS電池 | V | NA | NA | V | NA | NA | NA | HP: 透过snmp读取各个硬件状态 Dell: 透過omreport指令檢查硬體狀態，並創建自定義key | 布爾值 | V | V |  | SSD读的是电压
| 風扇 | V | V | V | V | V | V | NA | HP: 透过snmp读取各个硬件状态 Dell: 透過omreport指令檢查硬體狀態，並創建自定義key | V（DELL） | V | V |  | 最後一位0改爲1
| 内存 | V | V | V | V | V | V | NA | HP: 透过snmp读取各个硬件状态 Dell: 透過omreport指令檢查硬體狀態，並創建自定義key | 布爾值 | V | V |  | SSD读的是电压
| CPU狀態 | V | V | V | V | V | V | NA | HP: 透过snmp读取各个硬件状态 Dell: 透過omreport指令檢查硬體狀態，並創建自定義key | 布爾值 | V | V |  | SSD读的是电压
| Pdisk | V | V | V | V | V | V | NA | HP: 透过snmp读取各个硬件状态 Dell: 透過omreport指令檢查硬體狀態，並創建自定義key | 布爾值 | V | V |  | G9需要安裝cp032803.exe
| Vdisk | V | V | V | V | V | V | NA | HP: 透过snmp读取各个硬件状态 Dell: 透過omreport指令檢查硬體狀態，並創建自定義key | 布爾值 | V | V |  | G9需要安裝cp032803.exe
| 電源狀態（Power Supply/電池） | V | V | V | V | NA | NA | NA | HP: 透过snmp读取各个硬件状态 Dell: 透過omreport指令檢查硬體狀態，並創建自定義key | V（HP） | V | V |  | DL160 G6只有一个Power Supply，SNMP和IPMI无法读取有用的值
其他服务和应用 | Second Copy
robocopy
Web Service
ftp
pxe
程式監控（SFCS MDB/ sfcsvr.exe/ 卡巴 斯基和江民病毒碼更新等）

## 工作表1
類別 | 監控項目 | 改善前 | 改善后
基本信息 | 財編/ 用途/ 位置/ OS版本/ 硬件型號大小等信息 | 手動登記和錄入EXCEL | 系統自動獲取，web界面查詢
系統信息 | 系統安裝時間/ 開機時間/ CPU & 内存 & HDD使用率/ 網絡連通/ 時間同步等信息 | 1. 系統安裝時間需要手動確認 2. 開關機無提醒，若未造成停綫的重啓無法察覺 3. CPU & 内存 Loading狀況無法實時瞭解 4. Disk使用狀況/ 網絡聯通/ 時間同步透過脚本每天檢查mail提醒 | 1. 系統安裝時間自動獲取 2. 開關機/ CPU & 内存 Loading等系統運行狀況實時監控，異常mail實時提醒
安全信息 | 軟件安裝和運行list/ 補丁安裝list/ 系統激活/ Officescan運行狀況等信息 | 1. 系統激活狀況無監控 2. Officescan病毒碼版本透過脚本每天檢查mail提醒 | 1. 病毒碼更新/ 系統激活狀況實時監控，異常實時提醒
硬件信息 | 溫度/ 風扇/ 内存/ CPU/ 電源/ HDD等信息 | 1. 無法遠端控制，所有硬件異常都需要現場處理，處理時效低 2. 每臺服務器的環境溫度無法知曉，導致部分服務器的溫度一直偏高 3. 機房溫度狀況需要人爲統計和分析，無法直觀瞭解整個機房溫度狀況 4. 每周人爲定期檢查硬件狀況，異常處理時效低 5. 部分異常無法透過人爲巡檢的方式察覺（新款服務器沒有異常看板） | 1. 服務器開關機可以遠端控制，夜班異常處理時效變高，減少產綫停綫 2. 每臺服務器的溫度可以做到實時監控，可以針對性處理異常，并且能夠宏觀的瞭解整個機房溫度狀況 3. 所有硬件狀況可以做到實時監控，實時異常提醒
應用服務 | Second Copy/ Robocopy/ Web Service/ FTP/ PXE等應用 | 1. Second Copy/ SBK同步狀況透過脚本每天檢查，並mail提醒 2. 部分資料備份異常無法察覺 3. Web Service Loading狀況無監控 4. 重要服務FTP/ PXE等服務無監控 | 1. 所有資料同步/ 重要服務都可以做到實時監控，異常mail提醒 2. Web Service服務，以及Loading狀況可以做到實時監控，異常mail提醒

## 觸發規則
| item | trigger rule | 嚴重等級
security | 系統激活system.activation | =1 激活 <>1 未激活 | 警告
| officescan client pattern | <> ofscan.server.ptn 未更新 = ofscan.server.ptn 正常 | 警告
| Status of "OfficeScan NT Listener" | <>0 未運行 =0 正常 | 警告
| Status of service "OfficeScan NT RealTime Scan" | <>0 未運行 =0 正常 | 警告
system | 網卡連接狀態 Ethernet adapter Connectivility | <1 未連接 =1 正常 | 一般嚴重
| Zabbix agent status on {HOST.NAME} | =1 is unreachable | 一般嚴重
| {HOST.NAME} has just been restarted(by ASR) | <0 (>2)已重啓 (server異常) | 警告
| HP SNMP Agents status | =1 SNMP service has stopped | 警告
| CPU processor load | >60% 過高 | 警告
| free disk space of each volume （C,D,E,F... ） | <=10% 過小 >10% 正常 | 警告
| free virtual memory | <10% 過小 >20% 正常 | 警告
| free memory | <2G 過小 | 警告
hardware | CPU status | =3 降級 | 嚴重
| CPU status | >3 損壞 | 災難
| Fan status | >2 損壞 =2 正常 | 一般嚴重
| Power Supply redundancy | =2 無冗餘 =3 正常 | 一般嚴重
| Power Supply usage | > 75 過高 < 75 正常 | 信息
| HP Power Supply Status | >2 損壞 =2 正常 | 嚴重
| Dell Power Supply status | =0 損壞 | 嚴重
| Temperature celsius of components | >=Threshold(閾值) 過高 <Threshold(閾值) 正常 | 一般嚴重
| Ambient Temperature Celsius | >25 環境溫度過高 | 警告
| Temperature sensor condition | >2 異常 =2 正常 | 嚴重
| HP Thermal Condition (server's cooling system) | >2 溫度過高/風扇損壞 | 嚴重
| status of Physical Drives | =3 降級 | 一般嚴重
|  | =4 損壞 | 嚴重
| Logical Drive Condition | =3 降級 | 嚴重
|  | =4 損壞 | 災難
| Drive Array Accelerator battery status | =4 損壞 | 一般嚴重
| Drive Array Accelerator status | =2 異常 | 警告
| Drive Array Controller Board status | =3 降級 | 一般嚴重
|  | >3 損壞 | 嚴重
| Memory Module Condition | >2 降級 | 嚴重
| Memory is failed | 損壞 | 災難
| HP Resilient Memory condition (The Advanced Memory Protection) | =1 未知狀態 | 警告
|  | =3 降級 | 一般嚴重
zabbix_agent | Host name of zabbix_agentd | >0 已更改 | 信息
| Version of zabbix_agent(d) | >0 已改變 | 信息
Other | sync time status | <>1 未同步 =1 正常 | 警告

## 應用案例
溫度實時監控
硬件異常實時監控
硬件潛在問題的發現
Powersupply
内存異常
陣列cache卡
HP DL380系列服務器遠程開機和關機
平衡硬件資源（内存等）

## 安裝方式
step 1 | 將系統語言改爲英文
step 2 | 安裝python
step 3 | 配置zabbix_agentd.win.conf
step 4 | 配置server_info.ini
step 5 | 初始化和開啓Zabbix client端程式
step 6 | instatll_py_offline_module
step 7 | 創建計劃任務（sender指令采集方式）
step 8 | 配置Zabbix服務器配置
step 9 | 安裝HP或者DELL管理工具

## 其他實現
聚合图形
Zabbix Server监控（Ubuntu agentd安装）
网络拓扑图
HP DL380 G9 snmp監控
異常處理事項

## omreport
#命令可以查看当前系统中安装的软件和硬件组件的综合摘要。
omreport system summary
#CMOS电池状态
omreport chassis batteries
#风扇状态
omreport chassis fans
#内存状态
omreport chassis memory
#网卡状态
omreport chassis nics
#CPU状态
omreport chassis processors
#温度状态
omreport chassis temps
#硬盘状态
omreport storage pdisk controller=0
#电源状态
omreport chassis pwrsupplies
#raid 状态

## snmp
Model | OID | key | application | index | locale | locale | celsius | threshold | condition | 查詢地址 | oidref.com
DL380 G7 | 1.3.6.1.4.1.232.6.2.6.7.1.9.0.1~6 | fan.condition.1~6 | fans | 1 | 11 | ambent | 16 | 41 | 2 | 其他參考地址 | http://www.google.com/amp/s/ixnfo.com/en/snmp-oid-list-for-ilo4.html/amp
DL380 G7 | 1.3.6.1.4.1.232.6.2.6.8.1.2.0 | temperature.index | temperature | 2 | 6 | cpu | 40 | 82 | 2
DL380 G7 | 1.3.6.1.4.1.232.6.2.6.8.1.3.0 | temperature.locale | temperature | 3 | 6 | cpu | 40 | 82 | 2
DL380 G7 | 1.3.6.1.4.1.232.6.2.6.8.1.4.0 | temperature.celsius | temperature | 4 | 7 | memory | 23 | 87 | 2
DL380 G7 | 1.3.6.1.4.1.232.6.2.6.8.1.5.0 | temperature.threshold | temperature | 5 | 7 | memory | 24 | 87 | 2
DL380 G7 | 1.3.6.1.4.1.232.6.2.6.8.1.6.0 | temperature.condition | temperature | 6 | 7 | memory | 24 | 87 | 2
|  |  |  | 7 | 7 | memory | 25 | 87 | 2
|  |  |  | 8 | 10 | power supply | 34 | 90 | 2
|  |  |  | 9 | 10 | power supply | 28 | 65 | 2
|  |  |  | 10 | 3 | system | 33 | 90 | 2
|  |  |  | 11 | 3 | system | 26 | 70 | 2
|  |  |  | 12 | 3 | system | 36 | 90 | 2
|  |  |  | 13 | 5 | ioBoard | 23 | 70 | 2
|  |  |  | 14 | 5 | ioBoard | 24 | 70 | 2
|  |  |  | 15 | 5 | ioBoard | 24 | 70 | 2
|  |  |  | 19 | 3 | system | 22 | 70 | 2
|  |  |  | 20 | 3 | system | 23 | 70 | 2
|  |  |  | 21 | 3 | system | 24 | 80 | 2
|  |  |  | 22 | 3 | system | 25 | 80 | 2
|  |  |  | 23 | 3 | system | 30 | 77 | 2
|  |  |  | 24 | 3 | system | 29 | 70 | 2
|  |  |  | 25 | 3 | system | 26 | 70 | 2
|  |  |  | 26 | 3 | system | 27 | 70 | 2
|  |  |  | 27 | 5 | ioBoard | 25 | 70 | 2
|  |  |  | 29 | 8 | storage | 35 | 60 | 2
|  |  |  | 30 | 3 | system | 45 | 110 | 2